Objekts: Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Adrese: BJC “Jaunība” Tautas ielā 7
DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”

Tautas ielā7 aukstā un karstā ūdens guļvada nomaiņa
(uz lokālās tāmes veidlapas)
Lokālā tāme Nr.___

Aukstā un karstā ūdens guļvada nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
	 Būves nosaukums:
	 Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”

	 Objekta nosaukums:
	 Aukstā un karstā ūdens guļvada nomaiņa

	 Objekta adrese:
	Tautas ielā 7, Daugavpilī

	 Pasūtījuma Nr.
	


Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās                                                                                                                    Tāmes izmaksas __________ 

                                                                                                                                                            Tāme sastādīta 2014.gada ____.____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k
	Kods
	Darba

Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas EUR
	Kopā uz visu apjomu EUR

	
	
	
	
	
	laika norma 
	Darba samaksas likme
	darba alga 
	materiāli 
	mehānismi 
	Kopā
	Darbietilpība. 
	darba alga 
	materiāli 
	mehānismi 
	summa 

kopā

	1.
	 
	Cauruļu izolācija d28mm
	m
	32.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Izolācija (karstam ūdenim) D22-28 b-30mm
	m
	32.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	 
	Fasonu daļas uzstādīšana
	Gab.
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fasondaļas un stiprinājumi
	Kompl.
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Metināšanas darbi
	st
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Ūdens cauruļu montāža
	m
	78.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PPR caurule D20
	m
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PPR caurule D25
	m
	26,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PPR caurule D50
	m
	46,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Cauruļvada posmu hidrauliskā pārbaude
	m
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Palīgmateriālu izmaksa(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiālu transporta izdevumi( %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Virsizdevumi(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Peļņa(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PVN 21%:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pavisam būvniecības izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Kopā ________________

	 Sastādīja
	  
	  
	 Pārbaudīja
	  

	  
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	  
	  
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)


Sertifikāta Nr.______________

 Piezīmes:
1. Pretendentam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir nepieciešami objekta nodošanai. 

2. Būvuzņēmējam jāiesniedz detalizēta informācija par pielietošanai paredzamajiem būvdarbiem, uzrādot to atbilstības apliecinošus dokumentus, atbilstoši 2001.gada 30 aprīļa MK noteikumiem Nr.181 “Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”  

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas;
2. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Bērnu un jauniešu centra „Jaunība”

direktores vietniece




R. Lovčinovska
t.27028565
