**Objekts:** Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

**Adrese:** BJC “Jaunība” filiāle Pumpura ielā 17

**DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)**

**Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”**

**filiāles Pumpura ielā 17 ēkas dūmvada remonts**

(uz lokālās tāmes veidlapas)

**Lokālā tāme Nr.\_\_\_**

**Ēkas dūmvada remonts**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

|  |  |
| --- | --- |
| **Būves nosaukums:** |  Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” |
| **Objekta nosaukums:** |  Ēkas dūmvada remonts |
| **Objekta adrese:** | Pumpura ielā 17, Daugavpilī |
| **Pasūtījuma Nr.** |  |

Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās                             Tāmes izmaksas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                                                                                                    Tāme sastādīta 2013.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k | Kods | DarbaNosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilp. (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |
| 1. |   | Virs jumta esošās dūmvada mūra bojātās daļas izjaukšana | 100 ķieģ. | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |   | Dūmvada atjaunošana | 100 ķieģ. | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  Dūmvadu malu pilnķieģeļi | ķieģ. | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Java mūrēšanai | m3 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes | m2 | 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | viļņoto cementšķiedras loksnes | m2 | 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Piekļāvumu ierīkošana pie dūmvadiem no cinkotā skārda (0,5mm**)** | m2 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cinkotais skārds 0.5mm | kg | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stiprinājumi | gab | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | silikons | gab | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Skārda kupola uzstādīšana uz vienu kanālu | gab | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cinkotais skārds 0,5mm | kg | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stiprinājumi | gab | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Tas pats uz katru nākamo kanālu | gab | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cinkotais skārds 0,5mm | kg | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stiprinājumi | gab | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Dūmvada tīrīšana no sodrējiem | kanāls | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Dūmvada krāsošana bēniņu telpā | m2 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nedegoša krāsa | kg | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Parapeta izjaukšana | 100 ķieģ. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Parapeta atjaunošana | 100 ķieģ. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  Dūmvadu malu pilnķieģeļi | ķieģ. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Java mūrēšanai | m3 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Tīrītāja uzstādīšana | gab | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caku lūka | gab | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  Dūmvadu malu pilnķieģeļi | gab | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Katla pieslēgšana pie dūmvada | gab | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  Dūmvadu malu pilnķieģeļi | gab | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Java mūrēšanai | m3 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Būvgružu izvešana un utilizācija | t | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kopā** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Materiālu transporta izdevumi ( %)  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **Tiešās izmaksas kopā** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Virsizdevumi ( %), *t.sk. darba aizsardzība*: |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Plānotā peļņa ( %) |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **Pavisam kopā** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | PVN 21%: |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **Pavisam būvniecības izmaksas** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sastādīja |    |    |  Pārbaudīja |    |
|    |  (paraksts un tā atšifrējums, datums) |    |    |  (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Piezīmes:**

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas;

2. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

 tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Sastādīja:**

Bērnu un jauniešu centra „Jaunība”

direktores vietniece R.Lovčinovska

t.27028565