**Objekts:** Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

**Adrese:** BJC “Jaunība” filiāle Pumpura ielā 17

**DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)**

**Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”**

**filiāles Pumpura ielā 17 ēkas dūmvada remonts**

(uz lokālās tāmes veidlapas)

**Lokālā tāme Nr.\_\_\_**

**Ēkas dūmvada remonts**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

|  |  |
| --- | --- |
| **Būves nosaukums:** | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” |
| **Objekta nosaukums:** | Ēkas dūmvada remonts |
| **Objekta adrese:** | Pumpura ielā 17, Daugavpilī |
| **Pasūtījuma Nr.** |  |

Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās                             Tāmes izmaksas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                                                                                                    Tāme sastādīta 2013.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Nr. p.k | | Kods | | Darba  Nosaukums | | | | | | Mērvienība | | | Daudzums | | Vienības izmaksas | | | | | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | | |
| laika norma (c/h) | | darba samaksas likme (Ls/h) | | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | | Darbietilp. (c/h) | | darba alga (Ls) | | materiāli (Ls) | | mehānismi (Ls) | summa (Ls) | | |
| 1. | |  | | Virs jumta esošās dūmvada mūra bojātās daļas izjaukšana | | | | | | 100 ķieģ. | | | 8.40 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 2. | |  | | Dūmvada atjaunošana | | | | | | 100 ķieģ. | | | 8.40 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Dūmvadu malu pilnķieģeļi | | | | | | ķieģ. | | | 840,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Java mūrēšanai | | | | | | m3 | | | 0,84 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 3. | |  | | Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes | | | | | | m2 | | | 7,56 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | viļņoto cementšķiedras loksnes | | | | | | m2 | | | 7,56 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 4. | |  | | Piekļāvumu ierīkošana pie dūmvadiem no cinkotā skārda (0,5mm**)** | | | | | | m2 | | | 4.40 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Cinkotais skārds 0.5mm | | | | | | kg | | | 22,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | stiprinājumi | | | | | | gab | | | 70,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | silikons | | | | | | gab | | | 2,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 5. | |  | | Skārda kupola uzstādīšana uz vienu kanālu | | | | | | gab | | | 1,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Cinkotais skārds 0,5mm | | | | | | kg | | | 8,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | stiprinājumi | | | | | | gab | | | 18,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 6. | |  | | Tas pats uz katru nākamo kanālu | | | | | | gab | | | 4,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Cinkotais skārds 0,5mm | | | | | | kg | | | 16,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | stiprinājumi | | | | | | gab | | | 24,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 7. | |  | | Dūmvada tīrīšana no sodrējiem | | | | | | kanāls | | | 6,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 8. | |  | | Dūmvada krāsošana bēniņu telpā | | | | | | m2 | | | 11,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Nedegoša krāsa | | | | | | kg | | | 3,30 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 9. | |  | | Parapeta izjaukšana | | | | | | 100 ķieģ. | | | 0,25 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 10. | |  | | Parapeta atjaunošana | | | | | | 100 ķieģ. | | | 0,25 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Dūmvadu malu pilnķieģeļi | | | | | | ķieģ. | | | 25,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Java mūrēšanai | | | | | | m3 | | | 0,003 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 11. | |  | | Tīrītāja uzstādīšana | | | | | | gab | | | 8,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Caku lūka | | | | | | gab | | | 8,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Dūmvadu malu pilnķieģeļi | | | | | | gab | | | 40,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 12. | |  | | Katla pieslēgšana pie dūmvada | | | | | | gab | | | 1,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Dūmvadu malu pilnķieģeļi | | | | | | gab | | | 10,00 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Java mūrēšanai | | | | | | m3 | | | 0,10 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 13. | |  | | Būvgružu izvešana un utilizācija | | | | | | t | | | 5,20 | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | **Kopā** | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Materiālu transporta izdevumi ( %) | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | **Tiešās izmaksas kopā** | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Virsizdevumi ( %), *t.sk. darba aizsardzība*: | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Plānotā peļņa ( %) | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | **Pavisam kopā** | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | PVN 21%: | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | **Pavisam būvniecības izmaksas** | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |

Kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Piezīmes:**

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas;

2. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Sastādīja:**

Bērnu un jauniešu centra „Jaunība”

direktores vietniece R.Lovčinovska

t.27028565